## Slide 1
Course name
Presenter
Екологічно чисті матеріали та інструменти енергоефективності в реконструкції муніципальних об'єктів
Інструменти енергоефективності Лекція 1: Основні принципи і оцінка енергоефективності для муніципальних об'єктів
Скок Анастасія керівниця відділу ESG BDO in Ukraine

## Slide 2
Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать лише автору(ам) і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи CBE JU. Ні Європейський Союз, ні CBE JU не несуть за них відповідальності.

## Slide 3: Модуль 3. Інструменти енергоефективності
Як здійснюється енергетичний аудит.
Які технологічні рішення сьогодні вважаються ефективними.
Як інноваційні матеріали можуть знизити тепловтрати.
І що особливо важливо — як використовувати відновлювані джерела енергії в муніципальному секторі.
Енергоефективність — це не просто зменшення енергоспоживання. Це системний підхід до управління ресурсами, який охоплює оцінку поточного стану об’єкта, виявлення втрат, планування технічних рішень, а також моніторинг і постійне вдосконалення. Тобто це постійний процес, а не одноразовий захід.
У центрі уваги — практичність.

## Slide 4
1
Основні принципи і оцінка енергоефективності для муніципальних об'єктів

## Slide 5: Поняття енергоефективності
Об’єкт | Енергоефективний захід | Результат/ефект
Дитячий садок | Утеплення фасаду, заміна вікон на енергоощадні. | Зменшення тепловтрат до 40%, комфортна температура в приміщеннях.
Шкільна будівля | Встановлення LED-освітлення з датчиками руху. | Економія електроенергії до 60%.
Міська лікарня | Модернізація системи опалення (автоматичне регулювання температури). | Зменшення споживання газу до 30%, покращення умов для пацієнтів.
Адміністративна будівля міської ради | Встановлення сонячних панелей на даху. | Часткове забезпечення електроенергією (до 20%), зниження витрат на мережу.
Спортивний комплекс | Встановлення системи рекуперації тепла у вентиляції. | Використання до 70% тепла повторно, зниження загальних енерговитрат.
Енергоефективність
Це показник, що характеризує, наскільки ефективно використовується енергія у певному процесі, системі або будівлі. Визначення енергоефективності полягає у мінімізації споживання енергії при збереженні того ж рівня продуктивності або якості послуг.

## Slide 6: Принципи енергоефективності
Принцип енергоефективності | Опис | Приклад реалізації на муніципальному об’єкті
Оптимізація процесів | Забезпечення мінімального споживання енергії без втрати продуктивності. | У міській котельні м. Чортків було впроваджено систему автоматичного регулювання температури в залежності від погодних умов, що дозволило зменшити витрати газу без зниження якості теплопостачання.
Впровадження енергоефективного обладнання | Використання нових технологій з низьким енергоспоживанням. | У школі №12 м. Черкаси встановлено нові насоси з частотним регулюванням, які використовують на 35% менше електроенергії порівняно зі старими моделями.
Зменшення енергетичних втрат | Ізоляція, модернізація освітлення, опалення, вентиляції, зменшення втрат тепла та струму. | У поліклініці м. Ковель проведено утеплення фасаду, заміну вікон та модернізацію освітлення на LED — загальне скорочення енерговитрат на 40%.
COP =
Показник енергоефективності часто вимірюють за допомогою коефіцієнта ефективності (COP), який показує відношення виробленої енергії до витраченої.

## Slide 7: Енергозбереження vs Енергоефективність
Енергозбереження
Енергозбереження спрямоване на зниження використання енергоресурсів шляхом обмеження їх споживання.
Енергоефективність націлена на забезпечення тієї ж продуктивності або комфорту з меншою витратою енергії шляхом впровадження сучасних технологій та оптимізації систем.
Енергоефективність

## Slide 8: Значення енергоефективності
Блок | Вплив | Опис
Економічний | Зменшує витрати на енергоресурси | Підприємства і домогосподарства витрачають менше коштів на електроенергію, опалення та інші енергоресурси. Це дозволяє зменшити виробничі витрати і підвищити конкурентоспроможність продукції.
 | Стимулює інвестиції та інновації | Попит на енергоефективні технології сприяє розвитку ринку нових технологій. Це, у свою чергу, стимулює створення нових робочих місць і сприяє розвитку науково дослідної діяльності.
 | Зменшує залежність від імпорту енергоресурсів | Енергоефективність допомагає знизити потребу в імпорті енергії, що посилює енергетичну безпеку країни та зменшує залежність від зовнішніх ринків і цінових коливань на енергоносії.
Екологічний | Сприяє скороченню викидів парникових газів | Знижуються викиди CO₂ та інших шкідливих газів. Це дозволяє країнам досягати цілей, поставлених у міжнародних кліматичних угодах.
 | Зменшує забруднення навколишнього середовища | Менше споживання енергії з викопних джерел означає зменшення їх спалювання і зменшення шкідливих викидів. Енергоефективні технології можуть суттєво покращити якість повітря та знизити ризик забруднення екосистем.
 | Сприяє збереженню природних ресурсів | Раціональне використання енергії дозволяє зберегти запаси природних ресурсів. Це особливо важливо в умовах їх обмеженості та зростання потреби в них з боку збільшеної кількості населення.

## Slide 9: Методи зниження енергоспоживання
Покращення енергоефективності обладнання та інфраструктури
Поліпшення ізоляції та зниження теплових втрат
Використання енергоефективних побутових приладів
Системи «розумного дому»
Енергоефективне освітлення
Утеплення будівель
Ущільнення дверей і вікон
Встановлення сонячних панелей та систем теплових насосів

## Slide 10: Роль сучасних технологій у підвищенні енергоефективності
«Розумні» будівлі та автоматизація
Системи управління будівлями (BMS): регулюють споживання електроенергії, води, тепла та вентиляції залежно від потреб., що дозво­ляє мінімізувати витрати на енергію.
Сенсорне освітлення та «розумні» термостати: значно знижується споживання електроенергії, не зменшуючи комфорт.
Відновлювані джерела енергії та інтегровані системи
Сонячні панелі та вітрогенератори: Забезпечують значно менше забруднення і підвищують енергоефективність, зменшуються витрати на транспортування.
Гібридні системи енергозабезпечення: Інтеграція традиційних джерел з відновлюваними дозволяє ефективно адаптуватися до різних умов та знижує потребу у викопному паливі.

## Slide 11: Важливість утеплення будівель та модернізації опалювальних систем
1
2
3
Утеплення зовнішніх стін
Теплоізоляція даху і підлогу
Установка енергоефективних вікон і дверей
Переваги утеплення для економії і комфорту
Зниження витрат на опалення: потреба в обігріві приміщення знижується, що прямо зменшує витрати на опалення.
Покращення мікроклімату та комфорту: утеплені приміщення мають стабільну темпера­туру і не схильні до різких коливань, зменшується ризик утворення конденсату і розвитку плісняви на стінах.

## Slide 12: Модернізація опалювальних систем
Переваги для довкілля
Зменшення викидів парникових газів
Збереження природних ресурсів
Збільшення енергетичної безпеки
Підвищення вартості нерухомості
Державні програми підтримки та субсидії
Фінансові вигоди
Встановлення сучасних котлів та систем управління
Впровадження «розумних» термостатів
Теплові насоси та альтернативні джерела тепла
Приклади модернізації

## Slide 13: Енергетичний аудит
Енергетичний аудит
Це комплексний аналіз використання енергії підприємством, будівлею або окремим об’єктом для виявлення шляхів оптимізації та зниження енергоспоживання.
Метою енергетичного аудиту є оцінка поточного стану енергоспоживання, виявлення неефективних ділянок та розробка рекомендацій для підвищення енергоефективності.
1
Підготовчий етап
Основні етапи:
2
Аналіз енергоспоживання
3
Обстеження об’єкта
4
Виявлення потенційних можливостей для економії
5
Складання звіту

## Slide 14: Типи та переваги енергетичного аудиту
Тип | Опис
Попередній | Швидкий і менш детальний огляд енергоспоживання, який дозволяє виявити найбільші джерела втрат. Використовується для первинної оцінки загальної ситуації та визначення потреби у більш детальному аналізі.
Детальний | Глибокий аналіз з проведенням численних вимірювань і оцінок, детальним розглядом енергетичних систем, наданням розгорнутих рекомендацій і прогнозів економії.
Цільовий | Зосереджений на конкретному аспекті енергоспоживання, наприклад, системах освітлення або опалення, що дозволяє вирішити певну задачу з покращення енергоефективності.
Переваги енергетичного аудиту
Зниження витрат на енергію
Підвищення ефективності об’єкта
Поліпшення умов праці
Підтримка екологічної відповідальності
Приклади впровадження результатів енергетичного аудиту
Модернізація системи освітлення
Встановлення теплоізоляції
Використання відновлюваних джерел енергії
Оптимізація роботи систем вентиляції та кондиціонування

## Slide 15: Види енергетичного аудиту
Вид | Опис
Експрес-аудит | Швидкий і поверхневий огляд енергоспоживання об’єкта, який дозволяє швидко виявити основні зони енергетичних втрат і дати попередні рекомендації щодо підвищення енергоефективності. Є недорогим та підходить для попереднього огляду.
Комплексний аудит | Глибокий і детальний аналіз енергоспоживання об’єкта, який включає повну оцінку всіх енергетичних систем, обладнання та процесів. Є більш затратним, однак він забезпечує найбільш точні результати та конкретні рекомендації.
Цільовий (тематичний) аудит | Зосереджений на окремому аспекті енергоспоживання, наприклад, на певній системі або частині об’єкта. Він проводиться для вирішення конкретних проблем, дозволяє провести глибокий аналіз вибраної системи.
Інвестиційний (фінансовий) аудит | Орієнтований на підготовку до великих інвестиційних проєктів з енергозбереження. Він включає глибокий аналіз поточного споживання, а також фінансові розрахунки для оцінки потенційної економії та строків окупності інвестицій.
Аудит відповідності стандартам | Покликаний оцінити, наскільки об’єкт відповідає прийнятим нормам споживання енергії, а також наскільки правильно використовуються ресурси. Він проводиться для об’єктів, що прагнуть отримати сертифікацію або повинні відповідати вимогам законодавства.

## Slide 16: Методи оцінки енергоефективності
1
Енергоаудит
2
Індикатори енергоефективності
Споживання енергії на одиницю продукції: Наприклад, скільки кВт·год потрібно для ви­робництва одного товару.
Коефіцієнт теплопровідності (U-значення): Показує, наскільки ефективно утеплена будівля або матеріали, з яких вона збудована.
EPI (Energy Performance Indicator): Зазвичай використовується для оцінки енергоефектив­ності в будівлях, показуючи кількість енергії, що споживається на одиницю площі будівлі.
Дозволяє визначити, наскільки раціонально використовуються енергоресурси в будівлях, обладнанні, транспорті або промислових процесах. Завдяки оцінці енергоефективності можна виявити слабкі місця, де відбуваються надмірні витрати енергії, і розробити заходи для їх усунення
Оцінка енергоефективності

## Slide 17: Методи оцінки енергоефективності
3
Енергетичне моделювання та симуляція
4
Енергетичний паспорт будівлі
Програмне забезпечення для моделювання енергоспоживання: наприклад, EnergyPlus або RETScreen.
Створення тривимірних моделей: дозволяє проаналізувати взаємодію різних систем у будівлі
Є документом, який відображає клас енергоефективності об’єкта на основі стандартизованих показників.
5
Аналіз питомих витрат енергії
Дозволяє оцінити ефективність використання енергії у виробництві на одиницю продукції або для конкретного процесу.
6
Оптимізація процесів
7
Моніторинг енергоспоживання у реальному часі
Виявлення процесів, які споживають найбільше енергії, дозволяє їх вдосконалити або автоматизувати, зменшуючи витрати на енергоресурси.
Використання інтернету речей (ІоТ): датчики, які вимірюють температуру, потужність, вологість.
Автоматичне управління і регулювання: на основі даних про енергоспоживання систе­ма сама коригує роботу обладнання.
8
Лабораторні вимірювання і тестування
Тепловізійні обстеження.
Аналіз на герметичність.

## Slide 18: Використання показників для оцінки
Кількісна оцінка
Визначення критичних точок
Аналіз відхилень
Прийняття рішень
Мотивація та зворотний зв’язок
Основні аспекти використання показників в процесі оцінки
Коефіцієнт споживання енергії
Для будівель визначають показник енергоспоживання на одиницю площі. Це дозволяє оцінити ефективність використання енергії в опаленні, охолодженні та освітленні будівель.
Теплові витрати
Оцінка теплових втрат через конструктивні елементи (стіни, вікна, дах) допомагає визначити, наскільки будівля зберігає тепло. Застосування термоізоляційних матеріалів знижує теплові втрати, підвищуючи енергоефективність.
Сертифікація енергоефективності
Багато країн запровадили системи сертифікації для будівель, як­ от LEED (США), BREEAM (Великобританія) та інші, що оцінюють будівлі за рівнем споживання енергії, викидами СО₂, якістю повітря.

## Slide 19
The project is supported by the Circular Bio-based Europe Joint Undertaking and its members.
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CBE JU. Neither the European Union nor the CBE JU can be held responsible for them.